--机构代码：8033037008

上海市奉贤区生态环境局

行政处罚决定书

沪0120环罚〔2023〕93号

被处罚单位（人）：上海开山中夏节能环保科技有限公司

经营地址：上海市奉贤区柘林镇金海支路88号

注册地址：上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1571

法定代表人：龚连忠

统一社会信用代码：91310112312125312C

一、环境违法事实和证据：

2023年7月4日，奉贤区环境监测站对你（单位）废气排放口采样监测，并于2023年7月14日出具了检测报告（项目编号：XQ23026），结果显示你单位废气排放口臭气浓度为4169、6026、2291、3715，均超过了《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）所规定的臭气浓度为1000的排放限值。

以上事实，有以下证据证明：

1.2023年7月4日，奉贤区生态环境局现场检查（勘察）笔录，证明你（单位）从事餐厨废水的处理，预处理臭气主要处理工艺为喷淋塔（碱、次氯酸钠、酸）+光氧催化，生化处理臭气采用喷淋塔（碱、次氯酸钠、水）处理；奉贤区环境监测站对你（单位）预处理排口进行采样。

2.2023年7月14日，上海市奉贤区环境监测站检测报告（项目编号：XQ23026），证明废气排放口臭气浓度为4169、6026、2291、3715。

3.2023年7月18日，奉贤区生态环境局现场检查（勘察）笔录，证明向你（单位）现场送达由上海市奉贤区环境监测站出具的检测报告（项目编号：XQ23026）；你（单位）对该报告认同，无异议。

4.2023年7月21日，奉贤区生态环境局调查询问笔录，证明你（单位）对检测报告的数据结果没有异议；陈述主要废气排放口的小时排气流量约8000标立方米，采样当天废气治理设施正常运行；已知晓根据《环境空气质量标准（GB 3095-2012）》的规定，你（单位）的排放区域属于二类功能区。

5.你（单位）提供的2023年6月27日出具检测报告（报告编号：BTT-BG-23060803），证明在2023年6月20日4个时间点内，你（单位）臭气实测流量均没有超过10000m3/h。

6.你（单位）提供的2023年7月4日臭气处理装置每日巡检表1份，证明你（单位)7月4日当天的废气处理设施正常运行。

7.上海市奉贤区生态环境局行政处罚决定书3份（沪0120环罚〔2023〕1号、沪0120环罚〔2022〕101号、沪0120环罚〔2022〕29号），证明你（单位）在环保领域两年内受到4次行政处罚（含本次）。

8.《营业执照》、授权委托书、身份证复印件，证明你（单位）为环境违法行为主体。

你（单位）上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条“企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。”之规定。

我局于2023年9月25日以《上海市奉贤区生态环境局行政处罚听证告知书》（沪0120环听告〔2023〕64号）告知你单位有陈述、申辩权和听证权。你单位在2023年9月26日收到行政处罚听证告知书后提出听证申请，2023年10月16日的听证会上陈述我司于2023年7月15日至7月20日期间排查厂区臭气收集系统及洗涤塔，清洗洗涤塔内各个喷头，洗涤塔循环药剂更换频率由每天1次更换为每天2次。于2023年7月21日和2023年9月11日更换光氧设备的零部件，于2023年9月25日在预处理车间增设喷雾除臭。后续会进一步制定废气收集处理方案。我司经3个月的积极努力，委托第三方进行监测，厂区内废气排口废气浓度已达标排放，恳请减免处罚。

我局于2023年10月18日经集体讨论并依法进行复核。我局认为你单位超标排放大气污染物事实确凿，依法应予处罚。鉴于你单位积极配合调查且已落实整改措施，我局决定从轻对你单位的行政处罚。

二、行政处罚的依据、种类：

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的”之规定，并按照《上海市生态环境行政处罚裁量基准规定》表6-1及第十条第四项、第二款，本机关对你单位作出以下行政处罚：

罚款人民币叁拾壹万元整（¥310000.00元）。

三、行政处罚的履行方式和期限：

你单位应于收到本处罚决定书之日起15日内，携带本决定书，将罚款交至本区工商银行或者建设银行的具体代收机构。逾期缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日可按罚款数额的百分之三加处罚款。

四、申请行政复议、诉讼的途径和期限：

如你单位不服本处罚决定，可以根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条、《上海市人民政府关于由区级以上人民政府统一行使行政复议职责的通告》（沪府发〔2021〕12号）及行政复议体制改革要求，在收到本决定书之日起60日内向上海市奉贤区人民政府申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起六个月内直接向上海铁路运输法院提起行政诉讼。但行政处罚不停止执行。

逾期不申请复议或者不向法院起诉又不履行处罚决定的，本机关可以申请人民法院强制执行。

2023年10月19日

抄送：上海市奉贤区柘林镇人民政府、上海市奉贤区绿化市容局