## sheet1
奉贤区出厂水常规43项水质指标
(2023年第三季度)
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 |  |  | 备注
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0006 | 0.0003 | 0.00042
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 3e-05 | 2e-05 | 3e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.425 | 0.334 | 0.3705
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.85 | 0.64 | 0.74
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00473 | 0.00427 | 0.00453
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00839 | 0.00499 | 0.00596
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00554 | 0.0036 | 0.00429
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00936 | 0.00234 | 0.00457
16 | 三卤甲烷 | — | ≤1 | 0.293 | 0.214 | 0.253
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.00274 | <0.001 | <0.001
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.00379 | 0.00154 | 0.00211
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | - | - | -
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.257 | 0.185 | 0.236
22 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | <5 | <5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.09 | 0.07 | 0.0825
24 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无
25 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | — | 6.5~8.5 | 7.27 | 7.16 | 7.19
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.017
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01
30 | 铜 | mg/L | ≤1 | 0.002 | 0.001 | 0.00175
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 57.1 | 49.7 | 52.55
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 78.5 | 63.8 | 69.875
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 314 | 307 | 310
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 113 | 107 | 109
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.56 | 1.29 | 1.4825
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.31 | 0.3 | 0.306
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.01 | 0.02
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.18 | 0.14 | 0.1525
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.31 | 0.2 | 0.26
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 | 1.11 | 0.89 | 0.995
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.015
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | - | - | -
说明： （一）供水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 （二）奉贤区出厂水供水水质信息（常规43项）公布频率为每季度一次。 （三）由于奉贤区水厂均已完成深度处理，二氧化氯、亚氯酸盐项目不检测，实际出厂水（国标）43项水质指标中检测项目为41项。
区水务局领导： 单位负责人： 经办人：